## Impatti economici SEU
Foglio di calcolo degli oneri generali sull'energia auto consumata previsti in caso di qualifica SEU/SEESEU, di mancata qualifica o di qualifica automatica (quale sistema SSP-A o SSP-B)
Secondo la Delibera AEEGSI 609/2014/R/EEL del 11 dicembre 2014 così come modificata dalle Delibere AEEGSI 675/2014/R/COM e 302/2015/R/COM
Sono previste tre casistiche per l'applicazione delle componenti variabili degli oneri generali all'energia auto-consumata (consumata e non prelevata dalla rete):
1 | Per i sistemi che si qualificano come SEU o SEESEU, la parte variabile delle componenti tariffarie A (A2, A3, A4, A5, Ae, As) e MCT si applica a tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete, mentre all'energia elettrica auto-consumata si applica in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata. Si applica, per un periodo transitorio a partire dal 2015, un sistema di maggiorazione della sola componente fissa A3 degli oneri generali, definito in modo tale da avere un effetto stimato equivalente a quello che si avrebbe applicando la percentuale del 5% alla parte variabile delle componenti tariffarie A e MCT degli oneri generali all’energia auto-consumata.
2 | Per i sistemi in regime di Scambio Sul Posto con potenza superiore a 20 kW (qualificati in automatico SSP-B) si applicano le stesse modalità sopradette previste per i sistemi qualificati SEU/SEESEU.
3 | Per i sistemi in regime di Scambio Sul Posto con potenza non superiore a 20 kW (qualificati in automatico SSP-A) la parte variabile degli oneri generali non si applica sull'energia auto-consumata ma solo a quella prelevata dalla rete.
Componenti variabili degli oneri generali di sistema applicate all'energia autoconsumata
| Tipoogia di fonte | Contratto cessione eccedenze | Potenza [kW] | Dati da dichiarazione di consumo 2014 |  |  | Qualifica automatica? | Tensione di connessione |  | SENZA QUALIFICA | CON QUALIFICA (AUTOMATICA O OTTENUTA) | PARAMETRI
|  |  |  | Produzione [kWh] | Cessione [kWh] | Autoconsumo [kWh] |  |  |  | Stima oneri (*) [€/anno] | Calcolo oneri per periodo transitorio [€/anno] | Tensione | Fonte | Contratto vendita eccedenze | h funz | Quota autoconsumo alfa
| Selezionare | Selezionare | [5 empty] | Selezionare | 0 |  |  | BT | Fotovoltaico | GSE - SSP | 1200 | 0.35
| Selezionare | Selezionare | [5 empty] | Selezionare | 0 |  |  | MT | Idrico | GSE - RID | 4000 | 0.25
| Selezionare | Selezionare | [5 empty] | Selezionare | 0 |  |  |  | Eolico | Altro | 1200 | 0.1
| Selezionare | Selezionare | [5 empty] | Selezionare | 0 |  |  |  | Altro |  | 5000 | 0.6
| Selezionare | Selezionare | [5 empty] | Selezionare | 0
(*) Stima per il 2015 sulla base dei dati di autoconsumo 2014 ottenuta applicando un'aliquota media di 50€/MWh
E' necessario indicare o selezionare dai menà a tendina tutti i seguenti parametri al fine di caratterizzare il sistema di produzione:
- Tipologia di contratto per la cessione delle eccedenze di produzione: Ritiro Dedicato (RID), Scambio Sul Posto (SSP), Altro.
- Tipologia di tensione di connessione: Media Tensione (MT), Bassa Tensione (BT).
- Tipologia di fonte energetica: Fotovoltaico, Eolico, Idrico o Altro.
- Potenza dell'impianto di produzione in kW.
- Dati di produzione, cessione, autoconsumo in kWh.
NOTA BENE: Nel caso di connessione in Alta/Altissima Tensione, o di connessione in Media Tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, la maggiorazione della componente A3 è calcolata a conguaglio sulla base dei dati relativi all’energia effettivamente auto consumata (in base ai dati di consumo delle dichiarazioni rese dalle imprese) e determinata applicando a tale quantità il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, Ae, As e MTC, per livello di tensione considerando gli scaglioni tariffari, come se l’energia auto consumata fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e uniformemente distribuita nell’anno.